Nebezpečí požárů způsobených špatným stavem komínů
V období topné sezóny každoročně hrozí nebezpečí požárů, které způsobí špatný stav topidel a komínů. Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů od komínů patří technické závady, jako jsou spáry v komínech, špatně omítnuté komínové zdivo v půdním prostoru, zazděné trámy v komínech nebo promáčení a rozpad komínového zdiva nevyvločkovaného komína. 

Majitelé a uživatelé rodinných domů i rekreačních objektů jsou povinni zdržovat komínová tělesa v dobrém technickém stavu a provádět pravidelnou kontrolu a čištění. Jejich povinnosti jsou vymezeny Nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o čištění a kontrole komínů, v platném znění. Tento předpis stanovuje následovné povinnosti:

                                                                                                     druh paliva připojeného spotřebiče paliv
                                                                                                      pevné                  kapalné                 plynné

                                                                                          celoroční    sezónní

  připojený spotřebič      čištění komínů                           3x             2x                3x                           1x

          do 50 kW                kontrola komínů                        1x             1x                1x                           1x

            včetně                   výběr tuhých částí*)                  1x            1x                 1x                           1x                                   

připojený spotřebič        čištění komínů                            2x             2x                 1x                          1x     
         nad 50 kW               kontrola komínů                        2x             2x                 1x                          1x

                                           výběr tuhých částí *)                 2x             2x                 1x                          1x  

*) výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu.

Čištění topidel a spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou jejich pravidelné kontroly provádět odborně způsobilou osobou (kominíkem) na základě vyžádání majitelem nebo uživatelem rodinného domu nebo rekreačního objektu. Čištění a kontrolu topidel a spotřebičů nad 50 kW provádí výhradně kominík, nejméně dvakrát ročně, na základě vyžádání majitele nebo uživatele objektu.  
Odborné čištění a kontrolu komínů i topidel zajišťují kvalifikovaní kominíci,

kteří poskytnou i předepsaný doklad o čištění a kontrole.
